## 检查项目表
排洪井安全、环境、排水生产检查表Lista de verificación ambiental y de seguridad de pozos de inundación
日期Fecha： 白班当班人dia： 夜班当班人noche：
检查项目artículos marcados | 白班dia | 夜班noche
柴油发电机，油罐，油管是否是否有柴油溢出，柴油机内部是否漏油，油罐阀门是否关闭Si el motor diesel, el tanque de aceite y la tubería de aceite tienen fugas de aceite，Si la válvula del tanque diesel está cerrada★
柴油漏油槽，发电机周围是否有油渍，油渍是否清理Tanque de fugas de aceite diesel, si hay manchas de aceite alrededor del generador y si las manchas de aceite se limpian★
浮船是否牢靠，是否有浮块散架Si el pontón es confiable y si hay bloques flotantes que se desmoronan
2台水泵是否运行正常Funcionan normalmente las 2 bombas
道路及边坡是否正常，是否有滑坡现象Si los caminos y pendientes son normales y si hay algún fenómeno de derrumbe
垃圾是否进袋，每班次是否带走当班垃圾Si la basura se pone en la bolsa y si la basura de turno se retira en cada turno.
排洪井安全设施是否正常（安全网，安全钢绳）Si las instalaciones de seguridad de los pozos de descarga de inundación son normales (red segura, cuerda de acero de seguridad)
白班备注Observación：
夜班备注Observación：

## 设备运行表
时间 Fecha | 班次 Turno | 1#泵 Bomba#1 |  | 2#泵 Bomba#2 |  | 水位标高（接班前）Elevación del nivel del agua (antes del turno) | 水位标高（接班后） Elevación del nivel del agua (después del turno) | 尾砂高度 Elevación del lodo | 备注 Observaciones
|  | 开启时间 Hora de apertura | 停止时间 Hora de cierre | 开启时间 Hora de apertura | 停止时间 Hora de cierre
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche
2022 月 日 | 白班 Día
夜班 Noche